Ing. MIROSLAV  ROSMANIT

Malý Koloredov 566, 738 02  Frýdek - Místek

IČ: 64118819, mobil: 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam.cz

Adresáti

Váš dopis zn.:            Náš dopis zn.:               Vyřizuje:                        Datum:

ing. Rosmanit          Ve Frýdku-Místku dne 22. 07. 2014

Věc:  Stavba „Multifunkční hřiště Šenov u Nového Jičína“ –

dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Obec Šenov u Nového Jičína, zastoupená Ing. Miroslavem Rosmanitem, vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu a to na stavební práce stavby „Multifunkční hřiště Šenov u Nového Jičína“.

Dne 17. 07. 2014 jsem obdržel níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 2:

Ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace se v bodě b)  mimo jiné píše: „Předmětem zakázky není stavba objektu SO 01 – „Zázemí“. Máme ocenit také rozpočet „014-C-1 - SO 01 – Zázemí“, který je součástí zadavatelem poskytnutých podkladů ke zpracování nabídky?

Odpověď č. 2:

Rozpočet objektu SO 01 – „Zázemí“ neoceňujte. Objekt nebude v rámci této stavby realizován.

Dotaz č. 3:

V rozpočtu „014-C-1 - SO 01 – Zázemí“ jsou pol. č. 11 „Montáž univerzálních mobilních buněk – moduly“ a pol. č. 13 „Kompletní dodávka sanitárních modulů pro hřiště“.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci těchto položek, tzn. např. obrázky, popis, množství, rozměry, vybavení atd.

Odpověď č. 3:

Viz. odpověď k dotazu č. 2.

Dotaz č. 4:

V rozpočtu „014-C-7 - SO 07 – Tenisové kurty“ je položka č. 38 „D+M ochranné sítě PP 45/3 mm, zelená + kotevní materiál“. Žádáme zadavatele o zaslání přesných rozměrů (výška, šířka), bez kterých nelze ocenit kotevní materiál k ochranným sítím.

Odpověď č. 4:

Výška ochranných sítí u tenisových kurtů je 4000 mm. Počet sloupků po obvodu kurtu je      50 ks (viz rozpočet). Vzhledem k délce obvodu vychází šířka jednoho pole sítě cca 3048 mm. Rozteč sloupků se bude lišit v místě osazení vstupní branky a brány (hustější osazení sloupků pro kotvení vstupní brány a branky).

Dotaz č. 5:

V rozpočtu „014-C-2.1 SO 02.1 –  Vodovodní přípojka pro areál, rozvod vody v areálu“ schází armaturní vystrojení pro realizaci nové vodovodní přípojky Technických služeb. Má být tato vodovodní přípojka pro Technické služby součástí nabídky? Pokud ano, žádáme zadavatele o sdělení z jakého materiálu je stávající vodovodní rozvod, na který se budou napojovat nové vodovodní přípojky. Informujte nás o způsobu ukončení nových vodovodních rozvodů ve stavebním objektu „ŠATNY“ a jakým způsobem je mají uchazeči zahrnout do stávajícího rozpočtu.

Odpověď č. 5:

Vodovodní přípojka pro Technické služby je realizována zadavatelem již v předstihu a v projektu stavby je zakreslena pro koordinaci tras vedení inženýrských sítí. V nabídce oceňte tento objekt dle předloženého „slepého“ rozpočtu.

Dále upozorňuji uchazeče:

a) 	na změnu v objektu „SO 08.1. – Travnaté plochy“ viz. nová situace „Zatrávnění“ a nový 	„slepý“ rozpočet – viz. příloha,

b) 	na novou situaci „Osazovací plán“, která je v souladu se „slepým“ rozpočtem objektu     	SO 08.2. „Založení záhonů, výsadba dřevin – viz. příloha.

Přílohy: dle textu

S pozdravem

………………………………………

Ing. Miroslav Rosmanit